3789100 - RS 44 MZ. Tav. 1. Groupe unique.

Posizione; idComponente; Descrizione; NotaMatricola. 1; 3013722; Girante. 2; 3013901; Cremagliera + ingranaggio. 3; 3013723; Bocca d'aspirazione. 4; 3003843; Perno. 5; 3013478; Molla con leva. 6; 3003841; Cuscinetto. 7; 3013728; Vetrino. 8; 3013729; Perno. 9; 3013724; Cofano. 10; 3013727; Vite. 11; 3013678; Membrana + vetrino. 12; 3013751; Motore. 13; 3013073; Apparecchiatura RMG 88.62. 14; 3003767; Condensatore 12 uF. 16; 3013730; Protezione. 17; 3002480; Trasformatore. 18; 3003770; Interruttore. 19; 3003816; Chiavetta. 20; 3003891; Raccordo. 21; 3002316; Pressostato. 22; 3003848; Collegamento sonda. 23; 3003972; Collegamento. 24; 3013731; Gomito. 25; 3013734; Distributore. 26; 3013629; Disco. 27; 3013628; Tubetto. 28; 3013725; Sonda. 29; 3014037; Elettrodo corto. 30; 3013736; Piastra. 31; 3013953; Gruppo misurazione. 32; 3013754; Gruppo regolazione. 33; 3013739; Squadretta. 34; 3003806; Otturatore. 35; 3003811; Imbuto fiamma. 36; 3003817; Schermo. 37; 3003875; Quadrante. 38; 3003874; Albero manicotto. 39; 3013742; Manicotto. 40; 3005483; Guarnizione. 41; 3006802; Flangia con gomito. 42; 3003780; Passacavo. 43; 3013746; Distanziale. 44; 3003883; Cuffia. 45; 3006098; Snodo sferico. 46; 3003203; Anelli. 47; 3013997; Tirante. 48; 20014908; Camma meccanica. 48; 3012062; Camma completa. 49; 3014046; Albero camma. 50; 3013748; Gruppo serranda. 50; 20014909; Serranda. 51; 3013749; Supporto. 52; 3003887; Servomotore. 53; 3012160; Filtro. 54; 3003784; Morsettiera. 55; 3013745; Convogliatore. 57; 3013407; Relè termico. 58; 3013753; Gruppo spine. 59; 3006948; Spina 4 Poli. 60; 3013203; Spina 6 Poli. 61; 3006937; Spina a 7 poli. 63; 3013744; Vite. 66; 3003863; Tappo. 67; 3007088; Guarnizione. 68; 3014085; Gomito. 69; 3014088; Distributore. 70; 3014090; Tubetto. 71; 3014091; Tubo interno. 72; 3014093; Ghiera. 73; 20014917; Pannello fonoassorbente.